«УТВЕРЖДАЮ»

Директор КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2»

Сиджанов М.Ж.

25.02.2021г.

Обьявление №5

« Закуп лабораторных реагенты и расходные материалы (ИМН) бактериологический и клинический и ПЦР лабораторий»

- КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет закуп путем запроса ценовых предложении по приобретению лабораторных реагентов, на основании главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации  и проведения закупа  лекарственных средств,  изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг  по оказанию гарантированного объёма бесплатной  медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования».

Общая выделенная общая сумма на закуп лабораторных реагентов     9 586 580  тенге.

- Всего лотов  - 24    .

- Товар(ы) должны поставляться по адресу: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2» г. Атырау, пр.С.Бейбарыс, 412, аптечный склад больницы.

- График поставки: в течении 20 (двадцати) календарных дней по Заявке Заказчика.

- Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2010: DDP;

- Место представления (приема) документов на участие: РК, Атырауская область, г. Атырау, пр.С.Бейбарыс, 412., здание КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2 » Управления здравоохранения Атырауской области.

- Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 03 марта 2021 года, 09:30 часов включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 03 марта  2021 года в 09:30 часов в кабинете отдела по государственным закупкам КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2» Управления здравоохранения Атырауской области.

- Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: сот: 8 (712)2 52-00-87  или по электронной почте: 2oblbolnica@mail.ru

- Перечень закупаемых лабораторных реагентов.

| № лота | Наименование лота | Технические характеристики | Кол-во | Ед. | Цена за ед | Общая сумма | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Срок поставки товаров (дней со дня вступления в силу договора о закупе) | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VITEK 2 GN из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux inc., США ) | Пластиковые карты GN, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами биохимических субстратов, для идентификации Грамм негативных микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact | 3 | упак | 108 400,00 | 325 200,00 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 2 | VITEK 2 GP из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux inc., США ) | Пластиковые карты GP, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами биохимических субстратов, для идентификации Грамм позитивных микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact | 4 | упак | 108 400,00 | 433 600,00 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 3 | VITEK 2 NH из комплекта Анализатор автоматический микробиологический VITEK 2 Compact (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux inc., США ) | Пластиковые карты NH, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами биохимических субстратов, для идентификации бактерий рода Neisseria Haemophilius на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact | 1 | упак | 117 800,00 | 117 800,00 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 4 | VITEK 2 YST из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (20 карт) +2 +8 С (BioMerieux inc., США ) | Пластиковые карты YST, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами биохимических субстратов, для идентификации дрожжей и дрожеподобных микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact | 1 | упак | 117 800,00 | 117 800,00 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 5 | VITEK 2 AST N233 из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (BioMerieux inc., США ) | Пластиковые карты AST N233, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами антибиотиков в различной концентрации, для определения чувствительности к антибактериальным препаратам при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact | 1 | упак | 108 400,00 | 108 400,00 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 6 | VITEK 2 AST N360 из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (BioMerieux inc., США ) | Пластиковые карты AST N360, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами антибиотиков в различной концентрации, для определения чувствительности к антибактериальным препаратам при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact | 1 | упак | 104 100,00 | 104 100,00 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 7 | VITEK 2 AST N374 из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (BioMerieux inc., США ) | Пластиковые карты AST N374, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами антибиотиков в различной концентрации, для определения чувствительности к антибактериальным препаратам при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact | 1 | упак | 104 100,00 | 104 100,00 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 8 | VITEK 2 AST GP72 из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (20 тестов) +2 +8 С (BioMerieux inc., США ) | Пластиковые карты AST GP72, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами антибиотиков в различной концентрации, для определения чувствительности к антибактериальным препаратам при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact | 2 | упак | 108 400,00 | 216 800,00 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 9 | VITEK 2 AST ST03 из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact (20 тестов) +2 +8 С (BioMerieux inc., США ) | Пластиковые карты AST ST03, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами антибиотиков в различной концентрации, для определения чувствительности к антибактериальным препаратам при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact | 2 | упак | 159 000,00 | 318 000,00 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| Экстемпоральные растворы |
| 10 | Раствор натрия гидрокарбоната 4% | Раствор натрия гидрокарбоната 4% | 200 | фл | 530 | 106000 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 11 | Раствор натрия хлорида 10% | Раствор натрия хлорида 10% | 400 | фл | 455 | 182000 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 12 | Раствор перекси водорода 6% | Раствор перекси водорода 6% | 400 | фл | 410 | 164000 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 13 | Раствор перекси водорода 3% | Раствор перекси водорода 3% | 400 | фл | 385 | 154000 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 14 | Раствор фурациллина 0,02% | Раствор фурациллина 0,02% | 400 | фл | 325 | 130000 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 15 | Раствор Рингера | Раствор Рингера | 400 | фл | 400 | 160000 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 16 | Раствор формалина 20% | Раствор формалина 20% | 400 | фл | 970 | 388000 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
|  |  | Набор реагентов для выявлен я РНК коронавируса SARS-CoV-2, |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Набор реагентов для выявлен я РНК коронавируса SARS-CoV-2, методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времен , 100 определений. | Техническая спецификация на набор реагентов для выявлен я РНК коронавируса SARS-CoV2 методом ПЦР в режиме реального времени (набор не менее 96 определений) в комплекте с набором для выделен яРНК/ДНК. Назначение: выявления РНК коронавируса SARS-CoV2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Наличие в составе набора реагентов для ручного выделения РНК реагентов для проведен я ПЦР в реальном времен с обратной транскрипцией. Набор должен быть готовым к использованию. Набор должен содержать положительные и отрицательные контроли. Этапы ПЦР обратной транскрипции проводятся в одной пробирке. Аналитическая чувствительность набора к не менее 1000 геном -иквивалентов/мл в обработанной (выделен е РНК) пробе. Тест-система должна определять не менее 3 генов вируса SARS-CoV2 , а также содержать эндогенный внутренний контроль для эндогенного контроля амплификации. Количество тестов, включая контроли- не менее 96. Общий срок годности тест- системы с даты производства не менее 9 месяцев. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% с даты производства товара. Наборы должны подходить для работы на амплификаторах следующего типа: Rotor Gene Q, CFX Bio-Rad и др. Набор должен быть новым ранее не использованным. Поставщик обязуется предоставить копию сертификата качества/соответствия. В случае, если сертификат выдан на иностранном языке, необходимо представить нотариально заверенный официальный перевод сертифиата на государственный и русский языки. На поставляемом товаре должна быть маркировка в соответствии с требованиям законодательства РК, в том числе срок годности, дата производства, серия, номер партии. Транспортировка должна проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя по соблюдению условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность и др) | 22 | уп | 237 000 | 5 214 000 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
|  |  | Сыворотки,диагностикумы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реплан®, диагностикум эритроцитарный | Реплан®, диагностикум эритроцитарный шигеллезный, Флекснер 6 (Ньюкестл), сухой (амп. 1 мл. № 4+1) | 2 | Уп | 68860 | 137 720 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 19 | Реплан®, диагностикум эритроцитарный | Реплан®, диагностикум эритроцитарный шигеллезный, Зонне, сухой (амп. 1 мл. № 4+1) | 2 | Уп | 50 160 | 100 320 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 20 | Реплан®, диагностикум эритроцитарный | Реплан®, диагностикум эритроцитарный шигеллезный, Флекснер 1-5, сухой (амп. 1 мл. № 4+1) | 2 | Уп | 50 160 | 100 320 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 21 | Диагностикум кишечноиерсиниозный | Диагностикум кишечноиерсиниозный О3, сухой (амп. 1 мл. № 3+2 | 2 | Комп | 84 040 | 168 080 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 22 | Диагностикум кишечноиерсиниозный | Диагностикум кишечноиерсиниозный О9, сухой (амп. 1 мл. № 3+2) | 2 | уп | 84 040 | 168 080 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 23 | Агнолла®, сыворотки диагностические | Агнолла®, сыворотки диагностические шигеллезные, моновалентные, Флекснера типовые: I; II; III; IV; V; VI ( амп. 2 мл. № 5) | 1 | Уп | 303 820 | 303 820 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| 24 | Агнолла®, сыворотки диагностические | Агнолла®, сыворотки диагностические шигеллезные, поливалентные, Флекснера I-VI, Зонне (амп. 2 мл. № 5) | 1 | уп | 264 440 | 264 440 | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | по заявке Заказчика в течение 20 календарных дней | Г.Атырау.пр.Султан-Бейбарыс 412 |
| итого | 9 586 580 |